## 1월
● 검사결과
검사항목 | 기준 | 단위 | 결과
총대장균군 | 2 이하 | 양성갯수/시료(5) | 0
비소 | 0.05 이하 | mg/L | 불검출
수은 | 0.007 이하 | mg/L | 불검출
유리잔류염소 | 0.4 ~ 1 | mg/L | 0.56
과망간산칼륨소비량 | 12 이하 | mg/L | 1.1
수소이온농도 | 5.8 ~ 8.6 | - | 7.1
탁도 | 1.5 이하 | NTU | 0.17
알루미늄 | 0.5 이하 | mg/L | 불검출
결합잔류염소 | 0.5 이하 | mg/L | 0.32
● 결과종합
판정 |  | 적합
기준초과항목 |  | 없음